|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Mittarin lukema, m³ | Asukkaita | Kulutusdm³/henkilö/vrk. |
| 31.1.2013 | 120014,563 | 72 |  |
| 28.2.2013 | 120327,043 | 72 |  |
| 31.3.2013 | 120684,163 | 72 |  |
| 30.4.2013 | 121202,563 | 72 |  |
| 31.5.2013 | 121703,773 | 72 |  |
| 30.6.2013 | 122021,293 | 72 |  |
| 31.7.2013 | 122374,569 | 74 |  |
| 31.8.2013 | 122716,375 | 74 |  |
| 30.9.2013 | 123236,525 | 74 |  |
| 31.10.2013 | 123860,876 | 74 |  |
| 30.11.2013 | 124171,356 | 77 |  |
| 31.12.2013 | 124480,569 | 77 |  |

KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA

Vedenkulutuksen laskenta ja kulutuksen analysointi.

Suorittajan nimi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pvm.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ylläolevassa taulukossa on esitetty Asunto Oy Eskon Kulman vedenkulutus vuonna 2013.

Laske vedenkulutus dm³/henkilö/vrk. helmikuusta joulukuuhun.

Arvioi kulutuksen oikeellisuutta erikuukausien aikana ja arvioi, mitkä asiat voisivat vaikuttaa vedenkulutuksen lisääntymiseen/vähentymiseen?